Утверждаю

Директор  ООО «УК « Аристократъ»

_________________Л.А. Шаповалова

«28» марта 2017 г.

План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества ЖК «Аристократъ»

на  2017 г.

| № п/п | Вид работы | Описание содержания работы | Периодичность и сроки выполнения работ | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |
| 1 | Осмотр инженерных сетей и мест общего имущества дома | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов здания (кровли, фасада). Ежемесячный осмотр мест общего пользования по выявлению и устранению нарушений в оборудовании, оснащении и освещении мест общего пользования | Ежемесячно | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 1.1 |  | Установка аварийно – генераторной развязки | Май 2017 г. | Оформление акта. Предотвратить подтопление паркинга уровня -1 |
| 1.2. |  | Установка учета на систему теплоснабжения | Сентябрь 2017 г. | Оформление акта .Для разделения учета тепловой энергии паркинга и офисной части ( Требование ПП РФ №1498) от 26.12.2016 |
| 1.3. |  | Замена ТЭН на водонагревателях 1 и 2 зоны ГВС | Апрель 2017 г. | Оформление акта. Требование СаНпИн |
| 1.4. |  | Замена манометров | Июнь - Август 2017 г. | Оформление акта поверки. |
| 2 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в летних условиях | Проведение мероприятий по консервации систем отопления и перехода на летний вариант горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры. | Апрель – май 2017 г. | Оформление акта о переходе с зимней системы горячего водоснабжения на летнюю |
| 3. | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по проверке и ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, проведение гидропневматической промывки систем теплоснабжения, замена запорной арматуры и манометров. | Август – сентябрь 2017 г. | Оформление акта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях |
| 4. | Проведение мероприятий по приточно-вытяжной системе | Программирование контроллеров по временным параметрам для работы в автоматическом режиме. Замена фильтров вентсистем. | 1 раз в квартал | Оформление акта |
| 4.1. |  | Замена фильтров вент. систем офисной части. | Май, Октябрь 2017г. | Оформление акта |
| 5 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | Проведение ежегодного освидетельствования и страхования лифтов. Ревизия лифтового хозяйства | Сентябрь 2017 г. Ежемесячно | Оформление акта освидетельствования лифтов Оформление акта. |
| 5.1. |  | Замена кабин грузо-пассажирского лифтов | Ноябрь – Декабрь 2017г. | Оформление акта. При положительном решении ОСС. |
| 6 | Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме Проведение инструктажа по пожарной безопасности Проведение учебной эвакуации в офисной части | Постоянно 2 раза в год Июнь 2017 г. | Поддержание в исправном состоянии системы пожарного обеспечения Профилактика случаев возникновения пожаров |
| 6.1. |  | Замена аккумуляторов пожарной станции 2х зон | Февраль 2017 г. | Оформление акта. |
| 7. |  | Сварочные работы по укреплению въездных ворот | Май 2017 г. | Оформление акта. |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания и мест общего пользования |
| 8. | Ремонт кровли, фасада | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 9. | Ремонт мест общего пользования | Косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа, лифтовых холлов (штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков) Ревизия и ремонт дверей в местах общего пользования Замена доводчиков на противопожарных дверях Регулировка дверей Ремонт элементов детской площадки Установка прожекторов по периметру 2 этажа со стороны ул. Ключевской. | Май 2017 г. | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание дома |
| 10. | Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входу в жилой дом, дворовой территории и прилегающей к дому территории со стороны улиц Анри Барбюса и Мельникова от снега, наледи, листвы Посыпка реагентом территории Уборка снега спецтехникой | Ежедневно По необходимости По необходимости | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния придомовой территории |
| 11. | Уборка мест общего пользования | Уборка паркинга Уборка детской площадки от снега, наледи, листвы Уборка площадки второго этажа от снега, наледи, листвы | -1 и 1 уровни через день Ежедневно Ежедневно | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования |
| 11.1 |  | Мытье балконов и лоджий с внешней стороны с привлечением подрядной организации (промышленный альпинизм) Влажная уборка подъездов Влажная уборка холлов первого и второго этажей Влажная уборка офисной части Организация уборки и вывоза снега с территории жилого комплекса | 1 раз в год при положительном решении ОСС Май – июнь 2017 г. Через день Ежедневно Ежедневно 2 раза в год при положительном решении ОСС | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования в жилом доме, фасадной части и офисной части |
| 11.2 | Внешнее благоустройство | Озеленение придомовой территории: Посадка цветов в клумбы по периметру здания, на территории детской площадки и на площадке второго этажа. Покраска урн, вазонов | Апрель - Июнь 2017 г. | Поддержание комфортной атмосферы в зоне детской площадки, площадки второго этажа и придомовой территории |
| Прочие мероприятия, запланированные на 2017 г. |
| 12. | Клубная система УК Аристократъ | Увеличение участников-партнеров программы лояльности | 2017 г. | Получение дисконта на услуги и товары партнеров клубной системы для держателей именных карт. |
| 13. | Организация праздничных мероприятий | Проводы зимы Масленица День защиты детей День знаний Встреча Нового года | Март 2017 г. Июнь 2017 г. Сентябрь 2017 г. Декабрь 2017 г. При положительном решении ОСС. |  |
| Мероприятия по снижению коммунальных затрат на 2017 г. |
| 14. | Вентиляция | Программирование контроллеров по временным параметрам для работы в автоматическом режиме | 4 раза в год | Работа по времени снижает затраты на энергоснабжение систем вентиляции на 30-40 % |
| 14.1. | Энергоснабжение | Установка датчиков движения/звука на освещение квартирных холлов | Март - август 2017г., Август-декабрь 2017г. | Снижение затрат на 50%. |

| 14.2 | Энергоснабжение парковки. | Часть осветительного оборудования подлежит замене из-за выхода из строя ЭПР. | Январь – Декабрь 2017 | Окупаемость 1 год. Снижение затрат на 50%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 |  | Установка генераторной развязки паркинга |  | Снижение затрат по энергопотреблению паркинга на 60% . Срок окупаемости 6 мес. |
| 14.4 | Теплоснабжение ИТП. | Программирование и управление по графическим функциям контроллеров теплообменников. | Ежемесячно | Снижение затрат на 5-8 % |