План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества ЖК «Аристократъ»

на 2015 – 2016 гг.

| № п/п | Вид работы | Описание содержания работы | Периодичность и сроки выполнения работ | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |
| 1 | Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов здания (кровли, фасада, мест общего пользования) | Два раза в год: апрель – май, октябрь – ноябрь | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений |
| 2 | Осмотр мест общего пользования | Ежемесячный осмотр мест общего пользования по выявлению и устранению нарушений в оборудовании, оснащении и освещении мест общего пользования | Ежемесячно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 3 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по проверке и ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, проведение гидропневматической промывки систем теплоснабжения, при необходимости – ремонт конструктивных элементов здания | Сентябрь - октябрь | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объема выполненных ремонтных работ на инженерных сетях |
| 4 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в летних условиях | Проведение мероприятий по консервации систем отопления и перехода на летний вариант горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры, при необходимости – ремонт конструктивных элементов здания | Апрель - май | Оформление акта о переходе с зимней системы горячего водоснабжения на летнюю |
| 5 | Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 6 | Проведение мероприятий по экономии электроэнергии | Замена люминесцентных ламп в паркинге на светодиодные | Апрель 2015 – апрель 2016 | Обеспечение снижения тарифа за потребление электричества |
| 7 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | Проведение ежегодного освидетельствования лифтов Страхование лифтов по новым правилам | Сентябрь – жилая часть, Февраль 2016 – офисная часть Июнь | Оформление акта освидетельствования лифтов Обеспечение финансовой гарантии в случае поломки лифтов |
| 8 | Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме Проведение инструктажа по пожарной безопасности | Постоянно В течение года | Поддержание в исправном состоянии системы пожарного обеспечения Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт |
| 1 | Ремонт водоснабжения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей Обслуживание приборов учета, снятие показаний | По потребности Ежемесячно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности |
| 2 | Ремонт водоотведения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 3 | Ремонт теплоснабжения | Ремонт или частичная замена инженерных сетей Обслуживание приборов УКУТ, снятие показаний Ревизия инженерного оборудования теплового узла и запорной арматуры | По потребности Ежемесячно Еженедельно | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам для расчета Поддержание работоспособности теплообменников |
| 4 | Ремонт электроснабжения | Проведение электротехнических измерений сопротивления Обслуживание приборов учета, снятие показаний Профилактический осмотр электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | Один раз в 3 года Ежемесячно Один раз в квартал | Заключение по электротехническим испытаниям Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 5 | Обслуживание и ремонт приточных установок | Профилактический осмотр и ремонт радиаторов, замена фильтров приточно – вытяжных устройств | По потребности | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 6 | Ремонт лифтового оборудования | Ремонт и обслуживание оборудования Обеспечение диспетчерской связи | Ежемесячно Постоянно | Бесперебойная работа лифтового оборудования Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования. |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания и мест общего пользования |
| 1 | Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 2 | Ремонт фасада | Частичный ремонт отмостки, цоколя | По потребности | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 3 | Ремонт мест общего пользования | Косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа, лифтовых холлов (штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков) Ревизия и ремонт дверей в местах общего пользования Замена доводчиков на противопожарных дверях Регулировка дверей Ремонт элементов детской площадки | Сентябрь 2015 По потребности | Восстановление окрасочного слоя стен и потолков Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание дома |
| 1 | Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входу в жилой дом, дворовой территории и прилегающей к дому территории со стороны улиц Анри Барбюса и Мельникова от снега, наледи, листвы Посыпка реагентом территории Уборка снега спецтехникой | Ежедневно По необходимости По необходимости | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния придомовой территории |
| 2 | Уборка контейнерной площадки | Вывоз КГМ, уборка контейнерной площадки | Ежедневно | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния придомовой территории |
| 3 | Уборка мест общего пользования | Уборка паркинга Уборка детской площадки от снега, наледи, листвы Уборка площадки второго этажа от снега, наледи, листвы | Два раза в неделю 1 этаж и два раза в неделю – 1 этаж Ежедневно Ежедневно | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования |
| 4 | Уборка мест общего пользования в жилом доме, фасадной части и офисной части | Генеральная уборка: мытье стен, окон, дверей Мытье балконов и лоджий с внешней стороны методом промышленного альпинизма Влажная уборка подъездов Влажная уборка холлов первого и второго этажей Подметание | Один раз в квартал Два раза в год: Апрель – май Сентябрь – октябрь Через день Ежедневно Ежедневно | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования в жилом доме, фасадной части и офисной части |
| 5 | Внешнее благоустройство | Озеленение придомовой территории: Посадка цветов на клумбах по периметру здания, на территории детской площадки и на площадке второго этажа Формирование низкорослых декоративных кустарников по периметру здания, на территории детской площадки и на площадке второго этажа | Весеннее – летний сезон Май Постоянно | Поддержание комфортной атмосферы в зоне детской площадки, площадки второго этажа и придомовой территории |
| Оказание обязательных и дополнительных услуг |
| 1 | Подготовка к работе и эксплуатация шинного отеля | Комплекс мероприятий по оборудованию шинного отеля для эксплуатации его в осеннее – весенний период Размещение колес и шин на стеллажах | Два раза в год: апрель – май, октябрь - ноябрь | Обеспечение комфортного хранения имущества собственников |
| 2 | Эксплуатация колясочной | Размещение детских колясок в помещении | Постоянно | Обеспечение комфортного хранения имущества собственников |
| 3 | Устройство велостоянки на территории двора | Устройство специального держателя для размещения велосипедов на территории внутреннего двора | Май | Обеспечение комфортного хранения имущества собственников |
| 4 | Оборудование парковочных мест для инвалидов | Обозначение знаками парковочных мест для инвалидов | Апрель | Выполнение норм, установленных законодательством в части обеспечения парковочными местами инвалидов |