Утверждаю

Директор  ООО «УК « Аристократъ»

_________________Л.А. Шаповалова

«22» марта 2016 г.

План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества ЖК «Аристократъ»

на  2016 гг.

| № п/п | Вид работы | Описание содержания работы | Периодичность и сроки выполнения работ | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |
| 1 | Осмотр инженерных сетей и мест общего имущества дома | Сезонные осмотры инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, конструктивных элементов здания (кровли, фасада). Ежемесячный осмотр мест общего пользования по выявлению и устранению нарушений в оборудовании, оснащении и освещении мест общего пользования | Ежемесячно | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 2 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в летних условиях | Проведение мероприятий по консервации систем отопления и перехода на летний вариант горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры. | Апрель – май 2016г. | Оформление акта о переходе с зимней системы горячего водоснабжения на летнюю |
| 3 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по проверке и ремонту инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, проведение гидропневматической промывки систем теплоснабжения, замена запорной арматуры и манометров. | Август - сентябрь 2016 г. | Оформление акта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях |
| 4 | Проведение мероприятий по приточно-вытяжной системе | Программирование контроллеров по временным параметрам для работы в автоматическом режиме. Замена фильтров вентсистем. | Май 2016 г. |  |
| 5 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | Проведение ежегодного освидетельствования и страхования лифтов | Сентябрь 2016 г. | Оформление акта освидетельствования лифтов |
| 6 | Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме Проведение инструктажа по пожарной безопасности Проведение учебной эвакуации в офисной части | Постоянно 2 раза в год Июнь 2016 г. | Поддержание в исправном состоянии системы пожарного обеспечения Профилактика случаев возникновения пожаров |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания и мест общего пользования |
| 1 | Ремонт кровли, фасада | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 2 | Ремонт мест общего пользования | Косметический ремонт коридоров 1 и 2 этажа, лифтовых холлов (штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков) Ревизия и ремонт дверей в местах общего пользования Замена доводчиков на противопожарных дверях Регулировка дверей Ремонт элементов детской площадки | Октябрь 2016 г. | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственников |
| 3 |  |  |
| Благоустройство, озеленение придомовой территории, санитарное обслуживание дома |
| 1 | Уборка придомовой территории | Очистка подходных путей к входу в жилой дом, дворовой территории и прилегающей к дому территории со стороны улиц Анри Барбюса и Мельникова от снега, наледи, листвы Посыпка реагентом территории Уборка снега спецтехникой | Ежедневно По необходимости По необходимости | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния придомовой территории |
| 2 | Уборка мест общего пользования | Уборка паркинга Уборка детской площадки от снега, наледи, листвы Уборка площадки второго этажа от снега, наледи, листвы | -1 и 1 уровни через день Ежедневно Ежедневно | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования |
|  |  | Мытье балконов и лоджий с внешней стороны с привлечением подрядной организации (промышленный альпинизм) Влажная уборка подъездов Влажная уборка холлов первого и второго этажей Влажная уборка офисной части Организация уборки и вывоза снега с территории жилого комплекса | 1 раз в год: Апрель – май Через день Ежедневно Ежедневно Декабрь Январь Февраль | Обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния мест общего пользования в жилом доме, фасадной части и офисной части |
| 5 | Внешнее благоустройство | Озеленение придомовой территории: Посадка цветов в клумбы по периметру здания, на территории детской площадки и на площадке второго этажа. Покраска урн, вазонов Установка дополнительных оградительных элементов по ул. Мельникова. | Май - Июнь 2016 г. | Поддержание комфортной атмосферы в зоне детской площадки, площадки второго этажа и придомовой территории |
| Прочие мероприятия, запланированные на 2016 г. |
| 1 | Организация сезонного места хранения велотранспорта | Установка навеса на велостоянку на территории внутреннего двора | Май 2016 г. | Обеспечение комфортного хранения имущества собственников |
| 2 | Клубная система УК Аристократъ | Увеличение участников-партнеров программы лояльности | 2016 г. | Получение дисконта на услуги и товары партнеров клубной системы для держателей именных карт. |
| 3 | Организация праздничных мероприятий | Проводы зимы Масленица День защиты детей День знаний Встреча Нового года | Март 2016 г. Июнь 2016 г. Сентябрь 2016 г. Декабрь 2016 г. |  |
| Мероприятия по снижению коммунальных затрат на 2016 г. |
| 1 | Вентиляция | Программирование контроллеров по временным параметрам для работы в автоматическом режиме | Дополнительно август 2016 г. | Работа по времени снижает затраты на энергоснабжение систем вентиляции на 30-40 % |
| 2 | Энергоснабжение | Установка датчиков движения/звука на освещение эвакуационных выходов | Март - август 2016 г., Август-декабрь 201г. | Снижение затрат на 50%. |

| 3 | Энергоснабжение парковки. | Часть осветительного оборудования подлежит замене из-за выхода из строя ЭПР. | Работы начаты в январе 2016 года. | Окупаемость 1 год. Снижение затрат на 50%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Рассмотрение вопроса перехода энергоснабжения жилой зоны на 3 ставочный тариф | Перезаключение договора энергоснабжения и согласование с собственниками. | Работы начаты в январе 2016 года. | Снижение затрат на 5-10%. Расчеты по месячные – лето и зима. |
| 5 | Теплоснабжение ИТП. | Программирование и управление по графически функциям контроллеров теплообменников. | К 1 сентября 2016 года | Снижение затрат на 5-8 % |
| 6 | Водоснабжение парковки | Установка насоса в водосборник грунтовых вод для использования в технических целях. Для использования помывки летней террасы и паркинга, возможно дополнительную станцию | Август 2016 г. | Позволяет в неограниченном количестве использовать техническую воду |